Краевое государственное казенное учреждение

«Противопожарная охрана Красноярского края»

ПЧ-232 п.Краснокаменск, Курагинского района, ул.Центральная 24, раб.тел. 6-73-63

Новогодняя памятка

Устройство новогодней елки связано с большой пожарной  опасностью. Сама елка очень горюча, многие украшения на ней также горючи, поэтому при установке елки надо соблюдать все правила пожарной безопасности:

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с песком и т.п.) с таким расчетом, чтобы не затруднять выход из помещения.

- Елку необходимо устанавливать вдали от приборов отопления.

- Ветви елки не должны касаться печей, стен, потолка, занавесей, портьер, мебели и т.д..

- Освещение елки может быть только электрическим (напряжение до 12 вольт).

- Запрещается:

- украшать елку целлулоидными, бумажными  и другими легкосгораемыми игрушками;

- обкладывать подставку и ветви ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

- зажигать в помещении фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, и другие световые пожароопасные эффекты могущие привести к пожару, пользоваться хлопушками;

- гасить полностью свет в помещении;

- одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

- Иллюминация на елках должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- Для устройства иллюминации следует применять гибкие эл.провода с медными жилами. Эл.провода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к эл.сети с помощью исправных штепсельных соединений.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,  искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

- Помещение должно быть обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями, ведрами с водой и др.).

- В помещении,  в котором находиться телефон, у телефона должен висеть указатель с номером вызова пожарной охраны «При пожаре звонить 01, 01*, 112». В пожарную охрану п.Краснокаменск по сотовому телефону Вы можете  звонить по номеру 8 391 36 6-73-63.    8 391 36 663 85

- Выход из помещения должен быть свободным.